## ROZPO
VINAŘSKÝ SKLADOVÝ AREÁL ŠATOV, SO01 hala
D.1.4. EPS
2019-10-04
| Poznámka: | Nedílnou částí tohoto dokumentu jsou i všechny ostatní části projektové dokumentace
Elektrická požární signalizace EPS
No. |  | Popis položky |  | Počet | Jedn. cena | Celkem
101 |  | Požární hlásič kouře/teploty, multikriteriální OT, individuálně adresovatelný - dodávka | ks | 41 |  | 0
102 |  | Patice pro hlásič | ks | 41 |  | 0
G104 |  | Manuální hlásič EPS, individuálně adresovatelý, dodávka | ks | 5 |  | 0
G105 |  | Montáž hlásiče manuálního či automatického na stěnu, strop, či podhled | ks | 45 |  | 0
G106 |  | Siréna EPS se zábleskovým majákem, EN54, vnitřní | ks | 6 |  | 0
G107 |  | Montáž sirény | ks | 6 |  | 0
G108 |  | MĚŘENÍ 1 ÚSEKU SMYČKY EPS | ks | 55 |  | 0
G109 |  | PŘEZKOUŠENÍ HLÁSIČE EPS | ks | 45 |  | 0
G110 |  | UVEDENÍ HLÁSIČE DO PROVOZU | ks | 45 |  | 0
G111 |  | PROGRAMOVÁNÍ ZÁKAZ. TEXTU PRO HLÁS. | ks | 45 |  | 0
G112 |  | POPIS HLÁSIČE - ŠTÍTKEM | ks | 45 |  | 0
G113 |  | Koppler 4 vstupy | ks | 1 |  | 0
G114 |  | Koppler 12 výstupů | ks | 1 |  | 0
G115 |  | Sřín pro Koppler | ks | 2 |  | 0
G116 |  | MONTÁŽ I/O JEDNOTKY (KOPPLER) | ks | 2 |  | 0
G117 |  | Posilovací relé pro kopplerový výstup (dle odběru skutečně ovládaných zařízení) | ks | 1 |  | 0
G118 |  | Kabel (2x0,8) - dodávka, montáž (propojení hlásičů do kruhu), B2ca, S1, D1 | m | 610 |  | 0
G119 |  | Pro ovládaná zařízení, pro sirény - kabel se zaručenou funkčností při požáru, 4x1,5, dodávka, montáž na příchytky, včetně příchytek | m | 80 |  | 0
G123 |  | Ústředna EPS, 1 kruhová linky, OPPO, komplet včetně baterií, | ks | 1 |  | 0
G124 |  | Montáž ústředny EPS | ks | 1 |  | 0
G125 |  | Uvedení ústředny EPS do provozu, zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0
G128 |  | Maják zábleskový EPS, červený, pro instalaci do venkovního prostoru, min. IP54, EN54 | ks | 1 |  | 0
G129 |  | Montáž majáku | ks | 1 |  | 0
G130 |  | Tablo OPPO – dodávka | ks | 1 |  | 0
G131 |  | Tablo OPPO - montáž | ks | 1 |  | 0
G132 |  | Trezor KTPO – dodávka | ks | 1 |  | 0
G133 |  | Trezor KTPO – montáž | ks | 1 |  | 0
G134 |  | Zřízení přenosu na PCO HZS, včetně dodávky HW a všech organizačních a administrativních úkonů | ks | 1 |  | 0
G135 |  | Dodat a nainstalovat požární ucpávky v místě prostupu do sousedního PÚ (do 100x100, pro všechny části SLP projektu | ks | 4 |  | 0
G136 |  | Drobný nespecifikovaný montážní materiál | ks | 1 |  | 0
|  | CELKEM SOUČET |  |  |  | 0