## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | GNS/N006 | VINAŘSKÝ SKLADOVÝ AREÁL ŠATOV
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0 | 0
2 | 01 | HALA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | HALA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 03.1 | ZPEVNĚNÉ PLOCHY - HALA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 03.1 | ZPEVNĚNÉ PLOCHY - HALA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 00 | Poznámka - NENACEŇOVAT !!! |  |  | HSV |  |  | 0
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 2_ZT | Základy pro technologie |  |  | HSV |  |  | 0
| 333.02 | Prefa kce ( výroba, doprava, dodávky, montáž, projekt ) - hala |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 994 | Požární ochrana |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 712 | Povlakové krytiny |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 751 | Ocelové konstrukce |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766_DV | Dveře vč. přesunu hmot |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 767_VO | Vnější výplně otvorů ( vč. přesunu hmot ) |  |  | PSV |  |  | 0
| 789_01 | Opláštění |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | GNS/N006 | VINAŘSKÝ SKLADOVÝ AREÁL ŠATOV | [24 empty] | STA
O: | 01 | HALA | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | HALA | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 00 | Poznámka - NENACEŇOVAT !!! |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 001P | Poznámka, ( Platí pro všechny soupisy !!! ) | sada | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Platí pro celou stavbu : | [24 empty] | VV | 0
|  | a) veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. : | [24 empty] | VV | 0
|  | b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : | [24 empty] | VV | 0
|  | c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení : | [24 empty] | VV | 0
|  | d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby : | [24 empty] | VV | 0
|  | e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztratného a prořezů : | [24 empty] | VV | 0
|  | f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. : | [24 empty] | VV | 0
|  | g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb : | [24 empty] | VV | 0
|  | h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. : | [24 empty] | VV | 0
|  | h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. : | [24 empty] | VV | 0
|  | V případě zjištěných rozdílů na tyto písemně upozornit v nabídce. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. : | [24 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12.24 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
2 | 119001201R00 | tloušťka vrstvy 150 ÷ 300 mm | m3 | 612 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1-02 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 612,0 |  | 612 | [22 empty] | VV | 0
SPU
3 | 131201111R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ | m3 | 830 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1-02 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 830 |  | 830 | [22 empty] | VV | 0
SPU
4 | 162201102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m | m3 | 1216.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1-02 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 608,1*2 |  | 1216.2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
5 | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m | m3 | 221.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1-02 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 221,9 |  | 221.9 | [22 empty] | VV | 0
SPU
6 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 608.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1-02 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 608,1 |  | 608.1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
7 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | m3 | 830 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1-02 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 830 |  | 830 | [22 empty] | VV | 0
SPU
8 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 608.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [24 empty] | POP
|  | D.1.1-02 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 608,1 |  | 608.1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
9 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním | m2 | 2766.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1-02 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 830/0,3 |  | 2766.6667 | [22 empty] | VV | 0
SPU
10 | 182001111R00 | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině | m2 | 2766.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1-02 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 830/0,3 |  | 2766.6667 | [22 empty] | VV | 0
SPU
11 | 121100002RA0 | Sejmutí ornice a uložení na deponii | m3 | 830 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_1
|  | Včetně nakládání, vodorovného přemístění do 1 km, uložení na skládku a rozprostření. | [24 empty] | POP
|  | D.1.1-02 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 830 |  | 830 | [22 empty] | VV | 0
SPU
12 | 58530110R | vápno pro stavební účely nehašené; VL | t | 12.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 12.24 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | D.1.1-02 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 612,0*0,02 |  | 12.24 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 576.77 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
13 | 215901101RT5 | Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou | m2 | 2766.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1-02 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 830/0,3 |  | 2766.6667 | [22 empty] | VV | 0
SPU
14 | 275321321R00 | Železobeton základových patek C 20/25 | m3 | 192.618 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 486.36 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.2-03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,7*1,8*1,8*4 |  | 9.072 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,8*(1,25*1,25-0,65*0,65)*4 |  | 3.648 | [22 empty] | VV | 0
|  | P2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,7*1,8*2,7*18 |  | 61.236 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,8*(1,25*1,25-0,65*0,65)*18 |  | 16.416 | [22 empty] | VV | 0
|  | P3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,7*1,8*2,5*9 |  | 28.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,8*(1,25*1,25-0,65*0,65)*9 |  | 8.208 | [22 empty] | VV | 0
|  | P4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,7*1,8*3,0*14 |  | 52.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,8*(1,15*1,35-0,75*0,55)*14 |  | 12.768 | [22 empty] | VV | 0
SPU
15 | 275351215R00 | Bednění stěn základových patek - zřízení | m2 | 547.932 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0392 | 21.48 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.2-03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,7*1,8*4*4 |  | 20.16 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,8*(1,25*4+0,65*0,4)*4 |  | 16.832 | [22 empty] | VV | 0
|  | P2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,7*(1,8+2,7)*2*18 |  | 113.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,8*(1,25*4+0,65*4)*18 |  | 109.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | P3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,7*(1,8+2,5)*2*9 |  | 54.18 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,8*(1,25*4+0,65*4)*9 |  | 54.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | P4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,7*(1,8+3,0)*2*14 |  | 94.08 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,8*((1,15+1,35)*2+(0,75+0,55)*2)*14 |  | 85.12 | [22 empty] | VV | 0
SPU
16 | 275351216R00 | Bednění stěn základových patek - odstranění | m2 | 547.932 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu. | [24 empty] | POP
|  | D.1.2-03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,7*1,8*4*4 |  | 20.16 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,8*(1,25*4+0,65*0,4)*4 |  | 16.832 | [22 empty] | VV | 0
|  | P2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,7*(1,8+2,7)*2*18 |  | 113.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,8*(1,25*4+0,65*4)*18 |  | 109.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | P3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,7*(1,8+2,5)*2*9 |  | 54.18 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,8*(1,25*4+0,65*4)*9 |  | 54.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | P4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,7*(1,8+3,0)*2*14 |  | 94.08 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,8*((1,15+1,35)*2+(0,75+0,55)*2)*14 |  | 85.12 | [22 empty] | VV | 0
SPU
17 | 275361821R00 | Výztuž základ. patek z betonářské oceli 10 505 (R) | t | 5.9256 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0212 | 6.05 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.2-03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5925,6098/1000 |  | 5.9256 | [22 empty] | VV | 0
SPU
18 | 631313511R00 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 | m3 | 24.9021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 62.88 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [24 empty] | POP
|  | D.1.2-03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,15*0,1*1,8*1,8*4 |  | 1.4904 | [22 empty] | VV | 0
|  | P2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,15*0,1*1,8*2,7*18 |  | 10.0602 | [22 empty] | VV | 0
|  | P3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,15*0,1*1,8*2,5*9 |  | 4.6575 | [22 empty] | VV | 0
|  | P4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,15*0,1*1,8*3,0*14 |  | 8.694 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 333.02 | Prefa kce ( výroba, doprava, dodávky, montáž, projekt ) - hala |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 460.6 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
19 | PS | Prvky střechy ( V01, ST01-ST02, ZT01-ZT04 ) | m3 | 113.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.586 | 292.68 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
20 | S | S01-S07 - sloupy | m3 | 74.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.25 | 167.92 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
21 | ZN | ZN - Základové nosníky vč. tepelné izolace | m3 | 113.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3461.41 |  | 0 |  |  |  |  | 178.23 | [5 empty] | DIL
22 | 631317215R00 | Mazanina z betonu prostého řezání dilatačních spár v čerstvém betonu vyztuženém, hloubky 0-150 mm | m | 848.7056 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.1 | 84.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [24 empty] | SPI
|  | (1188,8/1,95+1191,9/6)*1,05 |  | 848.7056 | [22 empty] | VV | 0
SPU
23 | 631315711RT3 | Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30, vyztužená ocelovými vlákny 25 kg/m3 | m3 | 449.9523 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.55 | 1147.38 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1-03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1188,8+1191,9)*1,05*0,18 |  | 449.9523 | [22 empty] | VV | 0
SPU
24 | 631316115R00 | Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych. | m2 | 2499.735 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.55 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1-03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1188,8+1191,9)*1,05 |  | 2499.735 | [22 empty] | VV | 0
SPU
25 | 631316211R00 | Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený | m2 | 2499.735 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 12.5 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1-03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1188,8+1191,9)*1,05 |  | 2499.735 | [22 empty] | VV | 0
SPU
26 | 631319165R00 | Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 24 cm | m3 | 449.9523 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 4.5 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1-03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1188,8+1191,9)*1,05*0,18 |  | 449.9523 | [22 empty] | VV | 0
SPU
27 | 631319175R00 | Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm | m3 | 2.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1-03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*(4,0*1,0)*0,18*2 |  | 2.88 | [22 empty] | VV | 0
SPU
28 | 631361921RT4 | Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30 | t | 0.13728 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0662 | 0.15 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1-03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*(4,0*1,0)*4,4*1,3*3/1000 |  | 0.13728 | [22 empty] | VV | 0
SPU
29 | 631571003R00 | Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující | m3 | 1124.8808 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.837 | 2066.41 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1-03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1188,8+1191,9)*1,05*0,45 |  | 1124.8808 | [22 empty] | VV | 0
SPU
30 | 631571007R00 | Násyp z písku slévárenského | m3 | 124.9868 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.837 | 229.6 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1-03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1188,8+1191,9)*1,05*0,05 |  | 124.9868 | [22 empty] | VV | 0
SPU
31 | 631992002R00 | Výplň dilatačních spár | m | 848.7056 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0.32 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.11 | 93.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (1188,8/1,95+1191,9/6)*1,05 |  | 848.7056 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
32 | 952901221R00 | Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních | m2 | 2380.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.1 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1-03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1188,8+1191,9) |  | 2380.7 | [22 empty] | VV | 0
SPU
33 | 95-01 | Zednické výpomoci pro řemesla ( nezahrnuté v rozpočtech profesí a samostaných položkách ) | hod | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | D1-D20 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 250 |  | 250 | [22 empty] | VV | 0
SPU
34 | 95-02 | Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily | hod | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | D1-D20 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 250 |  | 250 | [22 empty] | VV | 0
SPU
35 | 95-02m | Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | pro položku 95-02 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 392.7 | [5 empty] | DIL
36 | 998014011R00 | Přesun hmot, budovy mont. jednopodl. s pláštěm | t | 4048.4629 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.097 | 392.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11,13,14,16,17,33,34,35,37,38,39,40,41, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : 4048,46289 |  | 4048.4629 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 994 | Požární ochrana |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
37 | 994-21A | D + M hasící přístroj s hasící schopností 21A - viz PBŘ | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
38 | 994-T | D + M Výstražné a bezpečnostní tabulky | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.49 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
39 | 711471051R00 | Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně | m2 | 2874.6953 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D.1.1-03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1188,8+1191,9)*1,05*1,15 |  | 2874.6953 | [22 empty] | VV | 0
SPU
40 | 711491171R00 | Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná | m2 | 2874.6953 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D.1.1-03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1188,8+1191,9)*1,05*1,15 |  | 2874.6953 | [22 empty] | VV | 0
SPU
41 | 67352202R | Fólie hydroizol. difúzní třívrstvá PK-FOL HP 150, kontaktní, PP, 1,5 x 50 m | m2 | 3305.8995 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.5 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | D.1.1-03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1188,8+1191,9)*1,05*1,15*1,15 |  | 3305.8995 | [22 empty] | VV | 0
SPU
42 | 69366198R | Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP | m2 | 3305.8995 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.99 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | D.1.1-03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1188,8+1191,9)*1,05*1,15*1,15 |  | 3305.8995 | [22 empty] | VV | 0
SPU
43 | 998711202R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.09 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
44 | 712373121RU1 | Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2,ocel,dřevo, tl. izolace do 250 mm, fólie ve specifikaci | m2 | 2625.9912 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií. | [24 empty] | POP
|  | D.1.1-04 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | (40,24*60,4)*1,05 |  | 2552.0208 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,35*(40,24+60,4)*2*1,05 |  | 73.9704 | [22 empty] | VV | 0
SPU
45 | 712901221R00 | D + M parotěsné folie střech | m2 | 2625.9912 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0.5 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Dodávka a montáž hydroizolační fólie včetně spojovacích prostředků. | [24 empty] | POP
|  | D.1.1-04 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | (40,24*60,4)*1,05 |  | 2552.0208 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,35*(40,24+60,4)*2*1,05 |  | 73.9704 | [22 empty] | VV | 0
SPU
46 | 998712202R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m | % | 21329.6135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Ceny z položek s pořadovými čísly : | [24 empty] | VV | 0
|  | 50,51,52,53,54,55, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : 21329,61350 |  | 21329.6135 | [22 empty] | VV | 0
SPU
47 | 283220012R | Fólie izolační DEKPLAN 76 tl. 1,5 mm š. 1600 mm, PVC-P s PES výztuží, šedá | m2 | 3019.8899 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00185 | 5.59 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | D.1.1-04 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | (40,24*60,4)*1,05*1,15 |  | 2934.8239 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,35*(40,24+60,4)*2*1,05*1,15 |  | 85.066 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 105.33 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
48 | 713121111R00 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá | m2 | 2499.735 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D.1.1-03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1188,8+1191,9)*1,05 |  | 2499.735 | [22 empty] | VV | 0
SPU
49 | 713141125R00 | Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK | m2 | 5104.0416 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 1.68 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev. | [24 empty] | POP
|  | D.1.1-04 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | (40,24*60,4)*1,05*2 |  | 5104.0416 | [22 empty] | VV | 0
SPU
50 | 713191100RT9 | Položení separační fólie, včetně dodávky fólie | m2 | 2499.735 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D.1.1-03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1188,8+1191,9)*1,05 |  | 2499.735 | [22 empty] | VV | 0
SPU
51 | 28376110R | Deska Synthos XPS 30 IR 1250 x 600 x 20 mm bílá | m2 | 2549.7297 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 1.78 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | D.1.1-03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1188,8+1191,9)*1,05*1,02 |  | 2549.7297 | [22 empty] | VV | 0
SPU
52 | 63151472R | Deska z minerální plsti ISOVER T 2000x1200x120 mm | m2 | 2603.0612 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01813 | 47.19 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | D.1.1-04 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | (40,24*60,4)*1,05*1,02 |  | 2603.0612 | [22 empty] | VV | 0
SPU
53 | 63151504R | Deska z minerální plsti ISOVER S 2000x1200x120 mm | m2 | 2603.0612 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.021 | 54.66 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | D.1.1-04 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | (40,24*60,4)*1,05*1,02 |  | 2603.0612 | [22 empty] | VV | 0
SPU
54 | 998713202R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
55 | 720 | Zdravotechnické instalace, samostatný rozpočet v samostatné části PD | rozpočet | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
56 | 728 | Vzduchotechnika, samostatný rozpočet v samostatné části PD | rozpočet | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
57 | 730 | Vytápění a chlazení, samostatný rozpočet v samostatné části PD | rozpočet | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 751 | Ocelové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
58 | 767_01 | D + M OK prvky nosných kcí vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů | kg | 2771 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.07 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2771 |  | 2771 | [22 empty] | VV | 0
SPU
59 | 767_01a | D + M OK prvky nosných kcí - zednické přípomoci,, malty, kapsy, betony na podlití, stavební lepidla atk atd... | kg | 2771 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.07 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2771 |  | 2771 | [22 empty] | VV | 0
SPU
60 | 767_01as | D + M OK prvky nosných kcí vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů, pomocné ocelové kce - montážní prostředky ( šrouby, matice atd.. ) | kg | 831.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.07 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2771/100*30 |  | 831.3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
61 | 767_TR | D + M trapezového plechu vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů | m2 | 2519.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz výkres D.1.1-09 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2519,1 |  | 2519.1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3283.03 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
62 | K/01.1 | D + M oplechování atiky - podkladní nosný profil r.š. 240mm, Pz plechkompletně dle Výpisu výrobků | bm | 202 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 510.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
63 | K/01.2 | D + M oplechování atiky l r.š. 360mm, Pz plechkompletně dle Výpisu výrobků | bm | 202 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 510.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
64 | K/02 | D + M oplechování vertikálních spár mezi panely r.š. 260mmkompletně dle Výpisu výrobků | bm | 287 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 724.68 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
65 | K/03 | D + M oplechování vnitřního rohu panel - panel r.š. 150mmkompletně dle Výpisu výrobků | bm | 53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 133.83 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
66 | K/04 | D + M oplechování styku panelů a ŽB vazníku r.š. 90mmkompletně dle Výpisu výrobků | bm | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 101 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
67 | K/05 | D + M oplechování bezpečnostního přepadukompletně dle Výpisu výrobků | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 25.25 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
68 | K/06 | D + M deš'ťový odpad DN 125mm vč. kotlíků a kotveníkompletně dle výkresu D.1.1.8 | bm | 79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 7,9*10 |  | 79 | [22 empty] | VV | 0
SPU
69 | K/07.1 | D + M vodorovné oplechování nadpraží styku rámů dveří s panelem tl.120mmkompletně dle Výpisu výrobků | bm | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 5.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
70 | K/07.2 | D + M vodorovné oplechování nadpraží styku rámů dveří s panelem tl.120mmkompletně dle Výpisu výrobků | bm | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 5.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
71 | K/07.3 | D + M svislé oplechování nadpraží styku rámů dveří s panelem tl.120mmkompletně dle Výpisu výrobků | bm | 5.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 13.89 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
72 | K/08.1 | D + M vodorovné oplechování nadpraží s panelem tl.120mmkompletně dle Výpisu výrobků | bm | 1.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 2.78 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
73 | K/08.2 | D + M vodorovné oplechování nadpraží s panelem tl.120mmkompletně dle Výpisu výrobků | bm | 1.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 2.78 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
74 | K/08.3 | D + M svislé oplechování ostění s panelem tl.120mmkompletně dle Výpisu výrobků | bm | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 7.58 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
75 | K/09.1 | D + M oplechování vrat nadpraží kompletně dle Výpisu výrobků | bm | 12.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 31.56 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
76 | K/09.2 | D + M oplechování vrat nadpraží kompletně dle Výpisu výrobků | bm | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 30.3 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
77 | K/09.3 | D + M oplechování vrat ostění s panelem tl. 150mmkompletně dle Výpisu výrobků | bm | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 75.75 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
78 | K/09.4 | D + M oplechování vrat ostění s panelem tl. 150mmkompletně dle Výpisu výrobků | bm | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 75.75 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
79 | K/10.1 | D + M oplechování a založení panelu na parapetním panelu r.š. 160 - lakovaný plechkompletně dle Výpisu výrobků | bm | 188 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 474.7 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
80 | K/10.2 | D + M oplechování a založení panelu na parapetním panelu - pozinkovaný U profilkompletně dle Výpisu výrobků | bm | 188 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 474.7 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
81 | K/11 | D + M oplechování nárožíkompletně dle Výpisu výrobků | bm | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 78.28 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
82 | 998764202R00 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 766_DV | Dveře vč. přesunu hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.53 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
83 | D/02 | D + M vnitřní dveře dřevěné 1kř, plné 800/1970 - EW 15 C2 DP3kompletně dle Výpisu výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 2.53 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2583.08 |  | 0.01 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
84 | 767_ZS | D + M záchytného systému, kompletně dle výkresu D.1.1-09 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.01 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
85 | PZ/21 | D + M požární žebřík, kompletně dle Výpisu výrobků a výkresu D.1.1-10 | kg | 1000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 2525 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 2*500 |  | 1000 | [22 empty] | VV | 0
SPU
86 | Z/22 | D + M ochrana hrany podlahové deskykompletně dle Výpisu výrobků | bm | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 37.88 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
87 | Z/23 | D + M ocelový ochranný sloupekkompletně dle Výpisu výrobků | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 15.15 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
88 | Z/24 | D + M ocelová stolička pod kondenzátor 36kg/ks, pozinkovaná, kompletně dle Výpisu výrobků | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 5.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
89 | 998767202R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 767_VO | Vnější výplně otvorů ( vč. přesunu hmot ) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12.63 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
90 | D/01 | D + M vnější dveře ocelové 1kř, zateplené plné 900/2000kompletně dle Výpisu výrobků | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 5.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
91 | V/01 | D + M sekční vrata 4000/5000kompletně dle Výpisu výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 2.53 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
92 | V/02 | D + M sekční vrata 4000/5000 s integrovanými dveřmikompletně dle Výpisu výrobků | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 5.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 789_01 | Opláštění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.53 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
93 | 789_01_PIR_080 | D + M opláštění stěn sendvičovými panely s jádrem PIR tl. 80mm, interiérové | m2 | 247.148 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00425 | 1.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-08 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,1*(5,58*12+3,1*10+5,28*24) |  | 247.148 | [22 empty] | VV | 0
SPU
94 | 789_01_PIR_120 | D + M opláštění stěn sendvičovými panely s jádrem PIR tl. 120mm - EW30DP3, exteriér | m2 | 1485.891 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00425 | 6.32 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-08 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,1*(6,3*(8+8+4)+6,46*8+5,98*(32+32+14+28)+2,0*(2+4)+5,13*(8+8+4+8)+4,93*(22+22+11+22)+1,0*(1+1+2)) |  | 1485.891 | [22 empty] | VV | 0
SPU
95 | 789_01_WE_120 | D + M opláštění stěn sendvičovými panely s jádrem WE tl. 120mm - EI30DP1, exteriér | m2 | 37.961 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00425 | 0.16 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-08 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,1*4,93*(2+2+1+2) |  | 37.961 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
96 | M_21 | Elektroinstalace, samostatný rozpočet v samostatné části PD | rozpočet | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
98 | M_22 | Elektrická požární signalizace, samostatný rozpočet v samostatné části PD | rozpočet | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
99 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | % | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. | [24 empty] | POP |  | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
SPU
100 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | % | 0.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. | [24 empty] | POP |  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
SPU
101 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | % | 0.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | [24 empty] | POP |  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
SPU
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
102 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | % | 0.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | [24 empty] | POP |  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
SPU
103 | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení | % | 0.035 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí. | [24 empty] | POP |  | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 03.1 03.1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | GNS/N006 | VINAŘSKÝ SKLADOVÝ AREÁL ŠATOV | [24 empty] | STA
O: | 03.1 | ZPEVNĚNÉ PLOCHY - HALA | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 03.1 | ZPEVNĚNÉ PLOCHY - HALA | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.88 |  | 0 |  |  |  |  | 150.39 | [5 empty] | DIL
1 | 119001201R00 | Úprava zeminy vápnem tloušťka vrstvy 150 ÷ 300 mm | m3 | 294 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.018 | 5.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | za účelem zlepšení mechanických vlastností, | [24 empty] | SPI
|  | 03.01-01-03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 980,0*0,3 |  | 294 | [22 empty] | VV | 0
SPU
2 | 122202202R00 | Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 | m3 | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.223 | 26.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. | [24 empty] | SPI |  | s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
|  | Vykopávky v zeminách na suchu, pod komunikace, uložení na staveništi do vzdálenosti 100m : | [24 empty] | VV | 0
|  | 120 |  | 120 | [22 empty] | VV | 0
SPU
3 | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.011 | 1.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [24 empty] | SPI
|  | Vykopávky v zeminách na suchu, pod komunikace, uložení na staveništi do vzdálenosti 100m : | [24 empty] | VV | 0
|  | 120 |  | 120 | [22 empty] | VV | 0
SPU
4 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.009 | 1.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vykopávky v zeminách na suchu, pod komunikace, uložení na staveništi do vzdálenosti 100m : | [24 empty] | VV | 0
|  | 120 |  | 120 | [22 empty] | VV | 0
SPU
5 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.202 | 10.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [24 empty] | SPI
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [24 empty] | POP
|  | 03.01-01-03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | hutněný zásyp v tl. do 150mm pod okapový chodník, zemina použita z výkopů : | [24 empty] | VV | 0
|  | 50 |  | 50 | [22 empty] | VV | 0
SPU
6 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním | m2 | 980 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.018 | 17.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. | [24 empty] | SPI
|  | 03.01-01-03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | hutněný zásyp s urovnáním pláně, zemina použita z výkopu základů haly : | [24 empty] | VV | 0
|  | 980,0 |  | 980 | [22 empty] | VV | 0
SPU
7 | 182001111R00 | Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 980 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.09 | 88.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, | [24 empty] | SPI
|  | 03.01-01-03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 980,0 |  | 980 | [22 empty] | VV | 0
SPU
8 | 121100002RA0 | Sejmutí ornice uložení na deponii, zpětný přesun rozprostření v tloušťce 200 mm | m3 | 294 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením. | [24 empty] | SPI |  | popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.
|  | Včetně nakládání, vodorovného přemístění do 1 km, uložení na skládku a rozprostření. | [24 empty] | POP
|  | 03.01-01-03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 980,0*0,3 |  | 294 | [22 empty] | VV | 0
SPU
9 | 58531228R | vápno mleté; bal. | t | 5.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 5.88 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 03.01-01-03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 980,0*0,3*0,02 |  | 5.88 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 2_ZT | Základy pro technologie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.66 |  | 0 |  |  |  |  | 8.49 | [5 empty] | DIL
10 | 275313511R00 | Beton základových patek prostý třídy C 12/15 | m3 | 0.5625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 1.42 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.48 | 0.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pro kondenzátory : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,25*0,75*0,75*4 |  | 0.5625 | [22 empty] | VV | 0
SPU
11 | 275351215R00 | Bednění stěn základových patek zřízení | m2 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0392 | 0.24 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 1.05 | 6.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [24 empty] | SPI |  | bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | pro kondenzátory : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,25+0,75)*2*0,75*4 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
12 | 275354211R00 | Bednění základových patek a bloků odstranění bednění | m2 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821-1 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.32 | 1.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pro kondenzátory : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,25+0,75)*2*0,75*4 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1092.74 |  | 0 |  |  |  |  | 146.47 | [5 empty] | DIL
13 | 289970111R00 | Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 | m2 | 34.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.02 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.09 | 3.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 03.01-01-03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 31,0*1,1 |  | 34.1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
14 | 564851111RT4 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 980 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.378 | 370.44 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.03 | 29.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 03.01-01-03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 980,0 |  | 980 | [22 empty] | VV | 0
SPU
15 | 564861111RT4 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm | m2 | 980 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.441 | 432.18 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.03 | 29.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 03.01-01-03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 980,0 |  | 980 | [22 empty] | VV | 0
SPU
16 | 565151111RT2 | Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm | m2 | 923 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.18463 | 170.41 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.064 | 59.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a zhutněním | [24 empty] | SPI
|  | 03.01-01-03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 923,0 |  | 923 | [22 empty] | VV | 0
SPU
17 | 573111112R00 | Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2 | m2 | 923 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00601 | 5.55 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.004 | 3.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | z asfaltu silničního | [24 empty] | SPI
|  | 03.01-01-03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 923,0 |  | 923 | [22 empty] | VV | 0
SPU
18 | 573231110R00 | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2 | m2 | 923 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.46 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.002 | 1.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 03.01-01-03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 923,0 |  | 923 | [22 empty] | VV | 0
SPU
19 | 577132111RT2 | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m2 | m2 | 923 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.10373 | 95.74 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.015 | 13.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 03.01-01-03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 923,0 |  | 923 | [22 empty] | VV | 0
SPU
20 | 639571210R00 | Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm | m2 | 34.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.16 | 5.46 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.18 | 6.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 03.01-01-03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 31,0*1,1 |  | 34.1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
21 | 597101040RXX | D + M liniový odvodňovací žlab ACO monoblock RD150V, délka 1000mm | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.27713 | 11.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Součtová | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 03.01-01-03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 40 |  | 40 | [22 empty] | VV | 0
SPU
22 | 597101040RXX.1 | D + M revizní díl odvodňovacího žlabu ACO monoblock RD150V , délka 660mm | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.27713 | 1.39 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 120.23 |  | 0 |  |  |  |  | 114.79 | [5 empty] | DIL
23 | 917862111R00 | Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 | m | 211 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.188 | 39.67 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.27 | 56.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. | [24 empty] | SPI
|  | 03.01-01-03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Betonový silniční obrubník 15/25 do betonového lože s opěrou, včetně oblouků a přechodových kusů, včetně dodávky a uložení betonového lože : | [24 empty] | VV | 0
|  | 63,0 |  | 63 | [22 empty] | VV | 0
|  | Betonový silniční obrubník 10/25 do betonového lože s opěrou, včetně dodávky a uložení betonového lože : | [24 empty] | VV | 0
|  | 84,0 |  | 84 | [22 empty] | VV | 0
|  | Betonový chodníkový obrubník 5/25 do betonového lože s opěrou, včetně dodávky a uložení betonového lože : | [24 empty] | VV | 0
|  | 64,0 |  | 64 | [22 empty] | VV | 0
SPU
24 | 917932111RT2 | Osazení silniční přídlažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm, , lože z betonu C12/15, včetně dodávky přídlažby | m | 89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.11359 | 10.11 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.26 | 23.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 03.01-01-03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 22,25/0,25 |  | 89 | [22 empty] | VV | 0
SPU
25 | 918101111R00 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 | m3 | 19.4875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 49.21 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 1.44 | 28.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | z dlažebních kostek z betonu prostého | [24 empty] | SPI
|  | 03.01-01-03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Betonový silniční obrubník 15/25 do betonového lože s opěrou, včetně oblouků a přechodových kusů, včetně dodávky a uložení betonového lože : | [24 empty] | VV | 0
|  | 63,0*0,25*0,25 |  | 3.9375 | [22 empty] | VV | 0
|  | Betonový silniční obrubník 10/25 do betonového lože s opěrou, včetně dodávky a uložení betonového lože : | [24 empty] | VV | 0
|  | 84,0*0,25*0,25 |  | 5.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | Betonový chodníkový obrubník 5/25 do betonového lože s opěrou, včetně dodávky a uložení betonového lože : | [24 empty] | VV | 0
|  | 64,0*0,25*0,25 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | betonové lože pod liniové žlaby : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,5 |  | 3.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | betonové lože pro odvodňovací žlab : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,8 |  | 2.8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
26 | 917862191R00 | Osazení betonových odvodňovacích žlabů , lože z C 12/15 | m | 24.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.188 | 4.61 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ II | 0.27 | 6.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
27 | 59217010R | obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní | kus | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08197 | 5.74 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
28 | 59217335R | obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá | kus | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.027 | 1.89 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
29 | 59217421R | obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá | kus | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06 | 5.4 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
30 | 59217480R | obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.067 | 0.34 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
31 | 59217481R | obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.067 | 0.34 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
32 | 59227516R | žlab odvodňovací TBZ; beton; l = 500,0 mm; š = 500 mm; h = 130,0 mm | kus | 49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0595 | 2.92 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
33 | 95-02 | Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily | hod | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
SPU
34 | 95-02m | Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
SPU
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 19.53 | [5 empty] | DIL
35 | 998225111R00 | Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu | t | 1220.4673 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.016 | 19.53 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 200 m | [24 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 1220,46727 |  | 1220.4673 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
36 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | % | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. | [24 empty] | POP |  | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
SPU
37 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | % | 0.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. | [24 empty] | POP |  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
SPU
38 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | % | 0.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | [24 empty] | POP |  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
SPU
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
39 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | % | 0.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | [24 empty] | POP |  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
SPU
40 | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení | % | 0.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí. | [24 empty] | POP |  | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu