## Šatov
Stavba : |  | VINAŘSKÝ SKLADOVÝ AREÁL ŠATOV |  | Výkaz výměr | D.1.4.e - 004
Objekt : |  | SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE - SO 1 Hala |  | Silnoproud
| Poznámka: | - uvedené ceny jsou bez DPH
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
1 |  | Rozvaděče
1 | 001 | Rozvaděč RH1, oceloplechový, skříňový, rozměry 2000x600x400 (VxŠxH) dle výkresu | ks | 1 |  | 0
| 002 | Rozvaděč elektroměrový dle standardu E-ON, nepřímé měření, včetně samostatně stojícího pilířku | ks | 1
|  | ROZAVDĚČE celkem |  |  |  | 0
2 |  | OSVĚTLENÍ
2 | 001 | 1 -LED prachotěs 80W, LIGHTHOME, 80W, 4100K, 7500lm, 1xLED SMD2835 | ks | 70 |  | 0
2 | 005 | 5 - LED reflektor na atiku, COB, 50W, 5000K, IP65 | ks | 12 |  | 0
2 | 006 | 6 - LED prachotěs 80W s NO, LIGHTHOME, 80W, 4100K, 7500lm, 1xLED SMD2835 | ks | 26 |  | 0
2 | 007 | 6 - Nouzové osvětlení iTECH M2 M, 32_M, TM TECHNOLOGIE, 6.4W, 1xLED, 245lm | ks | 26 |  | 0
2 | 009 | 8 - LED NO pro východ a PHP, SLV, P-LIGHT, 6W, 93lm, 1xLED 6000K, CRI>75 | ks | 15 |  | 0
2 | 010 | Poplatek za recyklaci svítidla | ks | 149 |  | 0
2 | 011 | Ekologická likvidace zdrojů | ks | 149 |  | 0
|  | OSVĚTLENÍ - CELEKM |  |  |  | 0
3 |  | KABELY
3 | 003 | Kabel CYKY-J 5x4 (dodávka a montáž na rošt, pevně nebo pod omítku), včetně podr.materiálu a ukončení kabelů v rozváděči | m | 400 |  | 0
3 | 004 | Kabel CYKY-J 7x2,5 (dodávka a montáž na rošt, pevně nebo pod omítku), včetně podr.materiálu a ukončení kabelů v rozváděči | m | 500 |  | 0
3 | 005 | Kabel CYKY-J 5x2,5 (dodávka a montáž na rošt, pevně nebo pod omítku), včetně podr.materiálu a ukončení kabelů v rozváděči | m | 810 |  | 0
3 | 006 | Kabel CYKY-J 3x2,5 (dodávka a montáž na rošt, pevně nebo pod omítku), včetně podr.materiálu a ukončení kabelů v rozváděči | m | 800 |  | 0
3 | 007 | Kabel CYKY-J 5x1,5 (dodávka a montáž na rošt, pevně nebo pod omítku), včetně podr.materiálu a ukončení kabelů v rozváděči | m | 100 |  | 0
3 | 008 | Kabel CYKY-J 3x1,5 (dodávka a montáž na rošt, pevně nebo pod omítku), včetně podr.materiálu a ukončení kabelů v rozváděči | m | 200 |  | 0
3 | 009 | Kabel CYKY-O 3x1,5 (dodávka a montáž na rošt, pevně nebo pod omítku), včetně podr.materiálu a ukončení kabelů v rozváděči | m | 100 |  | 0
3 | 010 | Kabel CYKY-O 2x1,5 (dodávka a montáž na rošt, pevně nebo pod omítku), včetně podr.materiálu a ukončení kabelů v rozváděči | m | 300 |  | 0
3 | 011 | Kabel CXKH-V (J) 3x2,5 (dodávka a montáž na rošt, pevně nebo pod omítku), včetně podr.materiálu a ukončení kabelů v rozváděči | m | 10 |  | 0
3 | 012 | Kabel CXKH-V (J) 3x1,5 (dodávka a montáž na rošt, pevně nebo pod omítku), včetně podr.materiálu a ukončení kabelů v rozváděči | m | 15 |  | 0
3 | 013 | Kabel CY4 (dodávka a montáž na rošt, pevně nebo pod omítku), včetně podr.materiálu a ukončení kabelů v rozváděči | m | 320 |  | 0
3 | 014 | Kabel CY6 (dodávka a montáž na rošt, pevně nebo pod omítku), včetně podr.materiálu a ukončení kabelů v rozváděči | m | 170 |  | 0
3 | 015 | Kabel CY10 (dodávka a montáž na rošt, pevně nebo pod omítku), včetně podr.materiálu a ukončení kabelů v rozváděči | m | 80 |  | 0
3 | 016 | Kabel CY16 (dodávka a montáž na rošt, pevně nebo pod omítku), včetně podr.materiálu a ukončení kabelů v rozváděči | m | 80 |  | 0
3 | 017 | Kabel CY35 (dodávka a montáž na rošt, pevně nebo pod omítku), včetně podr.materiálu a ukončení kabelů v rozváděči | m | 15 |  | 0
|  | KABELY - CELKEM |  |  |  | 0
4 |  | KABELOVÉ TRASY
4 | 001 | Parapetní žlab dvoukomorový, bílý, kovová oddělující přepážka, včetně víka a nosných konstrukcí, pro instalaci modulárních přístrojů 45x45 | m | 35 |  | 0
4 | 002 | Instalační trubka ohebná 1225 | m | 670 |  | 0
4 | 003 | Instalační trubka ohebná 1232 | m | 670 |  | 0
4 | 004 | Instalační trubka tuhá 4025LA | m | 670 |  | 0
4 | 005 | Instalační trubka tuhá 4032LA | m | 670 |  | 0
4 | 006 | Instalační trubka tuhá 4040LA | m | 670 |  | 0
4 | 007 | Kabelový žlab 150/110, včetně víka a nosných konstrukcí | m | 150 |  | 0
4 | 008 | Kabelový žlab 200/100, včetně víka a nosných konstrukcí | m | 25 |  | 0
4 | 009 | Kabelový žlab 250/100, včetně víka a nosných konstrukcí | m | 60 |  | 0
4 | 011 | Kabelová chránička KOPOFLEX DN40 | m | 100 |  | 0
|  | KABELOVÉ TRASY - CELKEM |  |  |  | 0
5 |  | INSTALAČNÍ PŘÍSTROJE
5 | 035 | Jednopólový vypínač č.1So, 250V/10A na povrech, kompletní, včetně montáže | ks | 7 |  | 0
5 | 042 | Jednonásobná zásuvka 250V/16A,IP65, povrchová montáž, kompletní, včetně montáže | ks | 3 |  | 0
5 | 044 | Kombinovaná zásuvka 5P/16A/400V/230V/ IP44, kompletní, včetně montáže | ks | 8 |  | 0
5 | 045 | Bezpečnostní tlačítko CENTRAL/TOTAL, kompletní, včetně montáže | ks | 1 |  | 0
5 | 046 | Přístrojová krabice univerzální, včetně montáže | ks | 50 |  | 0
5 | 047 | Odbočná krabice, včetně svorkovnice, víčka a montáže | ks | 50 |  | 0
5 | 048 | Odbočná krabice, IP54, včetně svorkovnice a montáže | ks | 50 |  | 0
|  | INSTALAČNÍ PŘÍSTROJE - CELKEM |  |  |  | 0
6 |  | OCHRANA PŘED BLESKEM
| 002 | Jímací tyč 3m, včetně nosné konstrukce a montáže | ks | 15 |  | 0
6 | 002 | Zemnící drát FeZn D8 | m | 650 |  | 0
6 | 003 | Podpěra vedení PV21c | ks | 740 |  | 0
6 | 005 | Pomocný materiál pro hromosvod a uzemnění | kpl | 1 |  | 0
|  | OCHRANA PŘED BLESKEM - CELKEM |  |  |  | 0
7 |  | UZEMNĚNÍ
7 | 001 | Zemnící pásek FeZn 30/4 | m | 460 |  | 0
7 | 002 | Svar 100 mm | ks | 55 |  | 0
7 | 003 | Obetonování zemnící pásky | m3 | 4.5 |  | 0
7 | 004 | Přípojnice doplňujícího pospojování na sloupu v krabici, včetně montáže | ks | 8 |  | 0
7 | 005 | MET Přípojnice hlavního pospojování na sloupu, včetně montáže | ks | 1 |  | 0
7 | 006 | Nespecifikovatelé položky | kpl | 1 |  | 0
7 | 007 | Pomocný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
|  | UZEMNĚNÍ - CELKEM |  |  |  | 0
ZEMNÍ PRÁCE
8 | 001 | vytýčení trasy | kpl | 1 |  | 0
8 | 002 | výkop pro kabelovou přípojku NN | kpl | 1 |  | 0
|  | ZEMNÍ PRÁCE CELKEM |  |  |  | 0
8 |  | PODRUŽNÝ MATERIÁL
8 | 001 | Protipožární utěsnění prostupů stěnou | kpl | 1 |  | 0
8 | 002 | Pomocný montážní materiál pro elektroinstalaci | kpl | 1 |  | 0
|  | PODRUŽNÝ MATERIÁL - CELKEM |  |  |  | 0
9 |  | ZKOUŠKY, REVIZE, OSTATNÍ
9 | 005 | Doprava na skládku | kpl | 1 |  | 0
9 | 006 | Pronájem plošiny | den | 55 |  | 0
9 | 007 | Práce nespecifikované ceníkem | hod | 65 |  | 0
9 | 008 | Nepředvídatelné práce | hod | 130 |  | 0
9 | 009 | Doplnění podkladů od dodavatelů přip. zař. | hod | 20 |  | 0
9 | 010 | Příprava ke komplexní zkoušce | hod | 45 |  | 0
9 | 011 | Zkušební provoz | hod | 30 |  | 0
9 | 012 | Realizační projektová dokumentace | hod | 30 |  | 0
9 | 013 | Projektová dokumentace skutečného provedení | hod | 19 |  | 0
9 | 014 | Revizní práce, měření | hod | 10 |  | 0
9 | 015 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 10 |  | 0
|  | ZKOUŠKY, REVIZE, OSTATNÍ- CELEKM |  |  | 0 | 0
|  | Soupis výkonů - CELEKM |  |  | 0 | 0
Při zpracování soupisu prací a dodávek se vycházelo z daného rozsahu dokumentace.
Povinností dodavatele je překontrolovat specifikace materiálu po zpracování realizačního projektu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
- veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
- součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
- součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a projektu skutečného provedení
- součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby
- v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice
- součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
- součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb
- součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.