**TABULKA TECHNICKÉ SPECIFIKACE TECHNOLOGIE**

**Název zakázky: „Modernizace zpracovatelského provozu 3. etapa“**

***Uchazeč je povinen tabulku kompletně vyplnit!***

|  |  |
| --- | --- |
| **NIR spektrometr počet: 1 ks** | |
| **Výrobce: ………………** | |
| **Typové označení: ………………………** | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn** |
| - Spektrometr pro analýzu surovin a krmiv | ANO/NE\* |
| - Stolní NIR reflektanční analyzátor s vestavěným PC | ANO/NE\* |
| - Nevyžaduje vzorkovací cely | ANO/NE\* |
| - Nevyžaduje čištění vzorkovacích pomůcek mezi jednotlivými analýzami | ANO/NE\* |
| - Dodáván s instalovanými kalibracemi pro krmivářský průmysl vč. objemných krmiv | ANO/NE\* |
| - Dodáván se softwarem pro archivaci výsledků (laboratorní kniha) | ANO/NE\* |
| - Software po zpracování kalibračních křivek | ANO/NE\* |
| - Aplikační a kalibrační servis v ČR po dobu životnosti přístroje | ANO/NE\* |
| **Cena v Kč bez DPH za 1ks** | **…….... ,- Kč** |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

|  |  |
| --- | --- |
| **Digitální mikroskop počet: 1 ks** | |
| **Výrobce: ………………** | |
| **Typové označení: ………………………** | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn** |
| - Možnost multiostření | ANO/NE\* |
| - Zpracování obrazu do PC a USB klíč | ANO/NE\* |
| - Průběžně výškově nastavitelný | ANO/NE\* |
| - Zvětšení až 290x | ANO/NE\* |
| **Cena v Kč bez DPH za 1ks** | **…….... ,- Kč** |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

|  |  |
| --- | --- |
| **Laboratorní nožový mlýn počet: 1 ks** | |
| **Výrobce: ………………** | |
| **Typové označení: ………………………** | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn** |
| - Objem mlecího prostoru min. 4,5l | ……….…. l |
| - Mlecí nože z nerezové oceli | ANO/NE\* |
| **Cena v Kč bez DPH za 1ks** | **…….... ,- Kč** |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

|  |  |
| --- | --- |
| **Laboratorní mlýn pro jemné mletí počet: 1 ks** | |
| **Výrobce: ………………** | |
| **Typové označení: ………………………** | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn** |
| - Kladívkové mlecí ústrojí | ANO/NE\* |
| - Kapacita vzorku min. 300g | ANO/NE\* |
| - Síto max. 0,8mm | ANO/NE\* |
| **Cena v Kč bez DPH za 1ks** | **…….... ,- Kč** |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

*V ............................................. dne .......................*

…………………………………………………………….

*jméno a příjmení osoby oprávněné   
jednat jménem či za účastníka*

*razítko a podpis*