**Poptávka/Nabídka do výběrového řízení**

*Když je v tabulce požadovaný číselný údaj, tak uveďte. U ostatního potvrďte ANO.*

|  |
| --- |
| **Pozice č. 17 Název zařízení/technologie: Chladící box** |
| **Typové zařízení/technologie:**  |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Nabídka uchazeče** |
| Sendvičové panely tloušťky do 80 mm |  |
| Rozměry cca délka 2000 mm, cca šířka 2000 mm a cca výška 2200 mm  |  |
| Chladírenské dveře šíře do 1000 mm | ANO |
| Hygienický provoz s možností mytí tlakovou vodou | ANO |
| Včetně chladící jednotky k udržení teploty do 10 ºC v dodávaném boxu | ANO |
| Automatické odtávání výparníku | ANO |
| Elektronické řízení provozu | ANO |
| Elektrické osvětlení vychlazovaného prostoru | ANO |
| Součástí dodávky bude prohlášení o shodě | ANO |
| Součástí dodávky bude další související dokumentace, která se běžně dodává Uchazeč uvede, jakou dokumentaci dodá | ANO / popis nebo NE |
| Požadovaná cena zahrnuje dopravu zařízení do provozovny zadavatele v Brništi, instalaci, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy | ANO |
| **Požadovaná cena v Kč bez DPH**  |  |

Technickou specifikaci může uchazeč rozšířit i o další nabízené parametry.

…………………………………………………………….

 za uchazeče