**MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ**

**ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

# „Stavební úpravy a pořízení technologií do kuchyně v MŠ Benešov nad Ploučnicí“

1. **Identifikace zadavatele**

Název zadavatele: Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,

příspěvková organizace

Adresa sídla : Opletalova 699, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

IČ: 70947112

Zastoupení: Mgr. Jakub Zelený, ředitel školy

1. **Přesné vymezení předmětu plnění a požadavků na zadavatele**

## Předmět zakázky a místo plnění

***Předmět zakázky :*** **„Stavební úpravy a pořízení technologií do kuchyně v MŠ Benešov nad Ploučnicí“**

*Místo plnění:*  Cihelní 602, Benešov nad Ploučnicí

Jedná se o zakázku malého rozsahu rozdělenou na jednotlivé části v souladu s § 98 zákona.

Rozdělení veřejné zakázky na části bude prováděno z důvodů, aby na každou část veřejné zakázky mohla být uzavřena samostatná smlouva, a to i případně s jinými dodavateli.

**Tato veřejná zakázka je rozdělena na 2 části. Uchazeč může podat svou nabídku na obě Části VZ veřejné zakázky, tj. na celou zakázku nebo pouze na jednu část VZ.**

**Část VZ č. 1: Stavební úpravy a pořízení technologií do kuchyně v MŠ Benešov nad Ploučnicí – stavební část**

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby, která je výsledkem stavebních a montážních prací, (dále jen „ZD“).

Stavební práce

* úprava vnitřních povrchů – štuková omítka na stropech a stěnách, vyrovnání nerovnosti podkladů vnitřních omítaných ploch malbou, omítka vápencocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá
* bourání konstrukcí – demontáž otopných těles, bourání podlah z dlaždic, odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, vysekání rýh pro ploché vodiče
* ústřední vytápění – ventily regulační závitové termostatické, šroubení, demontáž a montáž nových otopných těles
* elektroinstalace – montáž elektroinstalačních trubek, krabic, vodičů, zásuvek, svítidel apod.
* montáž podlah a stěn z dlaždic, výmalba

**Část VZ č. 2: Stavební úpravy a pořízení technologií do kuchyně v MŠ Benešov nad Ploučnicí – vybavení**

Předmětem veřejné zakázky je vybavení kuchyně gastro nábytkem a technologiemi.

* elektrický konvektomat 18,6 w ve standardním vybavení
* nerez podstavec pod konvektomat
* filtr na mechanické nečistoty
* gastronádoby plné, děrované, nerez, smalt
* nerezový rošt
* doprava, instalace a zprovoznění
* digestoř nástěnná, závěsná (celonerezová)
* montáž digestoře na stávající techniku vč. Instalačního materiálu
* mycí stůl, pracovní stoly (nerez)

Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené smlouvy o dílo nebo kupní smlouvy, přičemž dílem se rozumí technicko - realizační i technologická část díla. Úplné a bezvadné provedení všech stavebních prací, včetně potřebných dodávek nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou a montáží prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.)

## Specifikace stavebních prací

 **Část VZ č. 1: Stavební úpravy a pořízení technologií do kuchyně v MŠ Benešov nad Ploučnicí – stavební část**

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby, která je výsledkem stavebních a montážních prací, (dále jen „ZD“).

Stavební práce

* úprava vnitřních povrchů – štuková omítka na stropech a stěnách, vyrovnání nerovnosti podkladů vnitřních omítaných ploch malbou, omítka vápencocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá
* bourání konstrukcí – demontáž otopných těles, bourání podlah z dlaždic, odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, vysekání rýh pro ploché vodiče
* ústřední vytápění – ventily regulační závitové termostatické, šroubení, demontáž a montáž nových otopných těles
* elektroinstalace – montáž elektroinstalačních trubek, krabic, vodičů, zásuvek, svítidel apod.
* montáž podlah a stěn z dlaždic, výmalba

**Specifikace dodávky**

**Část VZ č. 2: Stavební úpravy a pořízení technologií do kuchyně v MŠ Benešov nad Ploučnicí – vybavení**

Předmětem veřejné zakázky je vybavení kuchyně gastro nábytkem a technologiemi

* elektrický konvektomat 18,6 w
* nerez podstavec pod konvektomat
* filtr na mechanické nečistoty
* gastronádoby plné, děrované, nerez, smalt
* nerezový rošt
* doprava, instalace a zprovoznění
* digestoř nástěnná, závěsná (celonerezová)
* montáž digestoře na stávající techniku vč. Instalačního materiálu
* mycí stůl, pracovní stoly (nerez)

1. **Termín realizace**
* zadavatel předpokládá plnění veřejné zakázky v termínu **od 1.7.2022 do 31.8.2022.**
1. **Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace**

## Základní kvalifikační předpoklady

Dodavatel splní základní kvalifikační předpoklady předložením čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů podepsané osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele.

## Profesní kvalifikační předpoklady

Dodavatel předloží pro splnění profesních kvalifikačních předpokladů doklady, z jejichž obsahu bude zřejmé oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky.

## Prokázání splnění ekonomické a finanční způsobilosti

Zadavatel požaduje prokázání splnění ekonomické a finanční způsobilosti. Za tímto účelem dodavatel předloží čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.

## Technické kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů. K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů předloží uchazeč doklady o tom, že v posledních letech realizoval 2 zakázky stejného či obdobného charakteru (výstavba nebo rekonstrukce bytů, bytových domů, příp. obytných a kancelářských budov a rodinných domů) provedených dodavatelem za poslední tři roky, v minimální výši 500 000 Kč na jednu zakázku. Čestné prohlášení bude obsahovat název zakázky, stručný popis, čas a místo realizace, finanční hodnotu referenční zakázky a kontaktní osobu objednatele, u které je možné si údaje ověřit.

**5**. **Obchodní a platební podmínky**

## Obchodní podmínky

# dodavatel požaduje záruční dobu minimálně na stavební práce 60 měsíců, na dodávku dle OZ 24 měsíců

* nedílnou součástí nabídky bude položkový rozpočet s uvedením jednotkových a celkových cen

## Platební podmínky

VZ č. 1 dle SOD

VZ č. 2 dle kupní smlouvy

1. **Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny**
* uchazeč je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách s DPH, která bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo i návrhu kupní smlouvy.
* nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady uchazeče (dodavatele) nutné k realizaci díla vymezeného v této zadávací dokumentaci. Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen až do konce její platnosti, rovněž obsahuje předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. Nabídková cena rovněž zahrnuje cenu na zařízení staveniště, vodné, vybouraných hmot, náklady na používání strojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na případné dopravní značení, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky.
* cena dodávek a prací bude uvedena v položkovém rozpočtu, a tento bude předložen v rámci nabídky uchazeče (dodavatele)
1. **Podmínky a požadavky na zpracování nabídky – obsah nabídky**
* nabídka bude předložena v českém jazyce ve dvojím vyhotovení (1 x originál, 1x prostá kopie)
* všechny listy nabídky musí být očíslovány vzestupnou číselnou řadou a musí být zajištěny proti manipulaci (svázány a na přelepu svázání opatřeny razítkem a podpisem uchazeče)

## Struktura nabídky

* krycí list nabídky (dle závazného vzoru - příloha č. 1)
* doklady prokazující kvalifikaci (základní kvalifikační předpoklady – příloha č. 2, profesní kvalifikační předpoklady, prokázání splnění ekonomické a finanční způsobilosti – příloha č. 3, technické kvalifikační předpoklady)
* prohlášení uchazeče o respektování zadávacích podmínek (příloha č. 4)
* podepsaný návrh smlouvy o dílo nebo kupní smlouvy podle závazného vzoru (příloha č. 5) + položkový rozpočet

Zadavatel si vyhrazuje právo na upřesnění, doplnění podmínek, eventuálně zrušení této výzvy k podání nabídky. Zadavatel nebude hradit uchazečům výdaje spojené se zpracováním nabídky a její doručení.

## Další požadavky

* uchazeči podávají své nabídky v uzavřené obálce označené názvem

**„Stavební úpravy a pořízení technologií do kuchyně v MŠ Benešov nad Ploučnicí – stavební část**

**“ – NEOTVÍRAT** nebo **„Stavební úpravy a pořízení technologií do kuchyně v MŠ Benešov nad Ploučnicí – vybavení“ – NEOTVÍRAT**

* na obálce musí být uvedena adresa uchazeče.
* nabídky je možné podávat osobně či poštou na adresu zadavatele – osobně do podatelny Městského úřadu Benešov nad Ploučnicí, poštou doporučeně na adresu Město Benešov nad Ploučnicí, náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí.
* za čas podání nabídky odpovídá uchazeč. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. Za čas podání nabídky se přitom považuje čas uvedený na dokladu o předání nabídky.
* všechny doručené a přijaté nabídky budou opatřeny pořadovým číslem, datem a hodinou přijetí a budou zapsány do seznamu doručených a přijatých nabídek.
* nabídky, které budou doručeny po skončení lhůty pro podání nabídek, nebudou otevírány.
* zadavatel nepřipouští variantní nabídku.
* nabídky se uchazečem nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání zakázky.
* v případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, je příslušný uchazeč povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci uchazeče, je třeba postupovat dle § 58 zákona č. 137/2006 Sb.
* zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob
* dodavatel je dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.
* zadavatel požaduje, aby vítězný uchazeč nejpozději ke dni podpisu smlouvy sdělil zadavateli informace o osobách odpovědných za realizaci stavby.

## Základní hodnotící kritérium

* nabídky budou hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše s daní z přidané hodnoty.

## Lhůty

* 1. Lhůta pro podání nabídek

**Lhůta je stanovena do 12. 8. 2021, 10:00 hod.**

* 1. Zadávací lhůta

**Zadávací lhůta je stanovena do 31.8.2022**

1. **Přílohy**

# veškeré přílohy budou k dispozici na Portál farmáře (eAgri)

Benešov nad Ploučnicí, 26.7.2021