**From:** Michaela Králová <michaela.kralova@buildingholding.cz>   
**Sent:** Monday, October 3, 2022 10:48 AM  
**To:** Kateřina Sejková <Katerina.Sejkova@uniconsulting.cz>  
**Subject:** VŘ 8059, Přístavba mrazírenské komory C10

Dobrý den, paní Mgr. Sejková,

Mám pár dotazů k vypsanému VŘ č. 8059; Přístavba mrazírenské komory C10

1. Výkaz výměr obsahuje panely 220 mm, a hodnotu součinitele prostupu tepla U 0,09 W/m²K …  tato hodnota lze splnit pouze za podmínek PUR panelů tl. 240 mm, máme ocenit panely 220 mm nebo správně dle součinitele prostupu tepla U tl. 240 mm?
2. Výkaz výměr má dva chladiče v prostoru chladírny , technicky potřebujeme chladiče zvětšit a udělat chladiče odpovídající velikosti mrazícího okruhu , můžeme navrhnout jiný typ chladiče na zápornou teplotu dle TZ?
3. Můžeme v rámci technického řešení provést drobné úpravy pro kotvení TR plechů, panelů a chladičů, úpravu střešního pláště v místě úžlabí atd? Jednalo by se o změny, které bychom zaznamenali v dílenské dokumentaci. Úpravy nebudou mít vliv na statiku ani PBř. Nebo je nutné se striktně držet vydanou realizační dokumentací?
4. Můžeme ocenit i dodávky betonů v rámci dokončení a úpravy spodní stavby dle výkazu výměr? Položky jsou z velké části označeny jako „Položku nenaceňovat není předmětem dodávky“, avšak jedná se ještě o práce jako zalití výkopů apod., které bude nutné provést po dokončení prací.

Přeji hezký den

S pozdravem / With best regards / Mit freundlichen Grüβen

**Ing. Michaela Králová**

**E-mail:** [michaela.kralova@buildingholding.cz](mailto:michaela.kralova@buildingholding.cz)

**GSM :  +420 725 143 147**

[www.buildingholding.cz](http://www.buildingholding.cz/)

**Borek 40**

**38001 Dačice**

**Czech Republic**

  
Juliánovské nám. 2, č.p. 3878, 636 00 Brno - Židenice