*Příloha č.1*

krycí list nabídky

pro zakázku

**Sklad ovoce**

**Zadavatel:**

**Název: AGROSPOL HOSTOVICE, a.s.**

**IČO: 25280406**

**DIČ: CZ25280406**

**Adresa:** **Hostovice 79, 530 02 Hostovice**

**Zastoupená** (jméno, funkce): **Ing. Josefem Mlatečkem, předsedou představenstva**

**Uchazeč:**

**Název:**

**IČ:**

**DIČ:**

**Adresa:**

**Zastoupená** (jméno a funkce):

**Dílčí plnění č.1 - Stavební rekonstrukce skladu ovoce (boxu) – tepelná izolace**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zadavatelem požadované technické a výkonové parametry, základní popis:** | **Nabídka\*** |
| **OPLÁŠTĚNÍ BOXU** | |
| Velikost vnitřního řešeného prostoru – 18 x 4,5 x 6 metrů (dxšxv) | **ANO / NE** |
| Tepelná izolace stěn a stropů z nových izolačních sendvičových panelů | **ANO / NE** |
| Panel z prolisovaného žárově pozinkovaného plechu min. tl. 0,5mm (lineární trapéz) | **ANO / NE** |
| Panel s tepelnou izolací s prostupem tepla max. U = 0,26 Wm2/K | **ANO / NE** |
| Plech opatřen povrchovou úpravou – polyesterový lak v tl. min. 25 µm, součinitel prostupu tepla max. UN =0,37 W/m2K, požární odolnost EW 20 DP3, zvuková izolace 25 dB | **ANO / NE** |
| Barva vnitřního a vnějšího pláště, lemování sendvičových panelů – bílá RAL 9002 | **ANO / NE** |
| **VRATA** | |
| Instalace chladírenských izolovaných vrat v počtu 1 ks | **ANO / NE** |
| Rozměr 3200 x 2400 mm (v x š) | **ANO / NE** |
| Posuvná, horizontální |  |
| Provedení ze sendvičové konstrukce s tl. zateplení min. 100 mm | **ANO / NE** |
| Nerezové rámy vrat | **ANO / NE** |
| Ruční otvírání | **ANO / NE** |

\* vyberte odpověď ANO/NE, doplňte případné další údaje v návaznosti na požadovaný parametr

**Dílčí plnění č. 1 – dodávka chladírenské technologie a zařízení na úpravu atmosféry v boxu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zadavatelem požadované technické a výkonové parametry, základní popis:** | **Nabídka\*** |
| Chladící výkon minimálně: QK = 16 kW při Δt1 = 6,5 K | **ANO / NE** |
| 1 ks chladící jednotky (kompresor) | **ANO / NE** |
| Chladivo R407H (či obdobná alternativa ekologického chladiva do potravinářského provozu) | **ANO / NE** |
| Automatický provoz | **ANO / NE** |
| Trubkové rozvody v provedení měď | **ANO / NE** |
| 1 ks průmyslového výparníku se schopností nastavení vlhkosti min. 90% | **ANO / NE** |
| Průmyslový výparník s roztečí lamel 7 mm, bílé lakované provedení | **ANO / NE** |
| Průmyslový výparník se systémem elektrického odtávání v bloku i ve vaně | **ANO / NE** |
| Zařízení na řízené udržování nízké hladiny CO2 v chladícím boxu s ovocem v rozsahu 1,0%-2,0% CO2 | **ANO / NE** |

\* vyberte odpověď ANO/NE, doplňte případné další údaje v návaznosti na požadovaný parametr

**Dílčí plnění č. 2 - Dodávka velkokapacitních obalů na ovoce**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zadavatelem požadované technické a výkonové parametry, základní popis:** | **Nabídka\*** |
| * 200 kusů | **ANO / NE** |
| * Vnější rozměr 1200 x 1000 x 760 | **ANO / NE** |
| * Barva zelená | **ANO / NE** |
| * Materiál HDPE, UV stabilní, hygienický | **ANO / NE** |
| * Nosnost stohovací min. 5000 kg | **ANO / NE** |
| * 4 nohy | **ANO / NE** |

\* vyberte odpověď ANO/NE, doplňte případné další údaje v návaznosti na požadovaný parametr

**Nejvyšší přípustná nabídková cena**

**nABÍDKOVÁ CENA CELKEM ZA předmět zakázky**

**Dílčí plnění č.1 - Stavební rekonstrukce skladu ovoce (boxu) – tepelná izolace**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Nabídková cena v Kč bez DPH* | *DPH dle aktuální sazby* | *Nabídková cena v Kč s DPH* |
|  |  |  |

**Dílčí plnění č.1 - dodávka chladírenské technologie a zařízení na úpravu atmosféry v boxu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Nabídková cena v Kč bez DPH* | *DPH dle aktuální sazby* | *Nabídková cena v Kč s DPH* |
|  |  |  |

**CENA CELKEM (za dílčí plnění č. 1)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Nabídková cena v Kč bez DPH* | *DPH dle aktuální sazby* | *Nabídková cena v Kč s DPH* |
|  |  |  |

**Dílčí plnění č. 2 - Dodávka velkokapacitních obalů na ovoce**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Nabídková cena v Kč bez DPH* | *DPH dle aktuální sazby* | *Nabídková cena v Kč s DPH* |
|  |  |  |

V …………….. dne ……………………

………...…………………………………………………………….

*jméno a příjmení, razítko a podpis statutárního zástupce uchazeče*