**TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ/TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

**Název zakázky: „Servisní centrum“**

***Účastník je povinen tabulku kompletně vyplnit!***

|  |  |
| --- | --- |
| **Tepelné čerpadlo** | |
| **Výrobce:** | |
| **Typové označení:** | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn** |
| Třída energetické účinnosti vytápění místnosti při průměrných klimatických podmínkách, pro použití při středních teplotách min. A++ | ANO/NE\* |
| Tepelný výkon při A2/W35 (EN 14511) min. 8 kW | ANO/NE\* |
| Hladina akustického výkonu (EN 12102) max. 65 dB(A) | ANO/NE\* |
| **Další parametry:** | |
|  | |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

*V …………………………………. dne ………………………………..*

…………………………………………………………….

*jméno a příjmení*

*razítko a podpis* ***osoby oprávněné jednat či zastupovat***